## Лист1
Торговая марка. | Нептун | GIDROLOCK | Нептун | GIDROLOCK | Нептун | GIDROLOCK | Нептун | GIDROLOCK | Нептун | GIDROLOCK | НЕТ АНАЛОГОВ В СИСТЕМЕ НЕПТУН !!!
Комплект | Neptun Base Light | Gidrolock cottage | Neptun Bugatti BASE | STANDARD BUGATTI | Neptun Profi Base | STANDARD G-LOCK | Neptun Bugatti Smart TUYA | Gidrolock WI-FI BUGATTI 1/2 | Neptun Profi Smart+ TUYA | Gidrolock RADIO + WI-FI 1/2 | PREMIUM BUGATTI | PREMIUM RADIO BUGATTI | Gidrоlock WINNER BUGATTI 1/2 | Gidrоlock WINNER RADIO BUGATTI 1/2 | GIDROLOCK STANDARD RADIO BUGATTI 1/2
Комплектация:
Блок управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Блок управления встроен в электропривод. | Блок управления встроен в электропривод. | 1
Шаровые электроприводы | 1 шт 220V | 1 шт 12V | 2 шт. 220V | 2 шт. 220V | 2 шт. 220V | 2 шт. 220V | 2 шт. 220V | 2 шт. 220V | 2 шт. 1/2 дюйма | 2 шт. 1/2 дюйма | 2 шт. 12V | 2 шт. 12V | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. 220V
Датчики протечки (в комплекте). Проводные | 2 | 2 | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт.
Датчики протечки (в комплекте). Радио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. | 2 шт.
Характеристики:
Количество зон контроля состояния датчиков | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 18 | 8 | 18 | 1 на каждый электропривод. | 1 на каждый электропривод. | 1
Максимальный крутящий момент электропривода. | 9 Нм | 10 Нм | 9 Нм | 10 Нм | 9 Нм | 10 Нм | 16Нм | 10 Нм | 16Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 16 Нм (при питании от 12 вольт). | 16 Нм (при питании от 12 вольт). | 10 Нм
Время закрытия шарового электропривода. | 21 с | 15c | 21 с | 15c | 21 с | 15c | 21 с | 15c | 21 с | 15c | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15c
Тип электродвигателя. | Коллекторный (щёточный) | Шаговый (без щёток) | Коллекторный (щёточный) | Шаговый (без щёток) |  | Шаговый (без щёток) |  | Шаговый (без щёток) |  | Шаговый (без щёток) | Шаговый (без щёток) | Шаговый (без щёток) | Коллекторный (щёточный) | Коллекторный (щёточный) | Шаговый (без щёток)
Максимальное давление воды. | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.) | 40 бар (атм.)
Питание блока управления от сети 220 В. | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). | Да (обязательно). Встроенный блок питания от сети 220В. | Да (обязательно). Встроенный блок питания от сети 220В. | Да (не обязательно). Внешний блок питания от сети 220В. | Да (не обязательно). Внешний блок питания от сети 220В. | Да (обязательно).
Резервный источник питания. | Нет | Да (АКБ) | Нет | Нет | Нет | Нет | ИБП (приобретается дополнительно) | Да, для поддержания жизнедеятельности блока | ИБП (приобретается дополнительно) | Да, для поддержания жизнедеятельности блока | Аккумуляторная батарея 12 вольт, 1.2 А*час | Аккумуляторная батарея 12 вольт, 1.2 А*час | 4 литиевые батарейки АА (3000 mА*час) | 4 литиевые батарейки АА (3000 mА*час) | Нет
Питание шарового электропривода. | ~220 В; 50 Гц | ~220 В; 50 Гц | ~220 В; 50 Гц | ~220 В; 50 Гц | ~220 В; 50 Гц | ~220 В; 50 Гц | 12v | 12v | 12v | 12v | от 8 до 16 вольт | от 8 до 16 вольт | от 6 до 12 вольт | от 6 до 12 вольт | ~220 В; 50 Гц
Минимальный ресурс шарового электропривода (открытие/закрытие) | 100000 | 250000 | 100000 | 250000 | 100000 | 250000 | 100000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 250000
Максимальная температура воды. | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃ | до +120℃
Степень защиты шарового электропривода. | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP64 | IP65 | IP64 | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
Степень защиты проводных датчиков. | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67
Материал шарового крана, производитель. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Сталь Китай | Латунь. Китай. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия. | Латунь. Bugatti. Италия.
Материал редуктора шарового электропривода. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл. | Металл + пластик. | Металл + пластик. | Металл.
Тип шарового крана. Проходное сечение. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм. | Полнопроходной, 15 мм.
Метод определения положения шарового крана. | Электромеханический (концевики) | Оптический | Электромеханический (концевики) | Оптический |  | Оптический |  | Оптический |  | Оптический | Оптический | Оптический | Оптический | Оптический | Оптический
Температурный диапазон эксплуатации блока управления | нет данных | -20 - +60 | нет данных | -20 - +60 | нет данных | -20 - +60 | нет данных | -20 - +60 | нет данных | -20 - +60 | от 0 до 60℃ | от 0 до 60℃ | от 0 до 60℃ | от 0 до 60℃ | -20 - +60
Температурный диапазон эксплуатации шарового электропривода. | от 5 до 50℃ | 0 - +60 | от 5 до 50℃ | 0 - +60 | -10 - +60 | 0 - +60 | -10 - +60 | 0 - +60 | -10 - +60 | 0 - +60 | от 0 до 60℃ | от 0 до 60℃ | от 0 до 60℃ | от 0 до 60℃ | 0 - +60
Температурный диапазон эксплуатации проводных датчиков | от 5 до 40℃ | -30 -+90 | от 5 до 40℃ | -30 -+90 | от 5 до 40℃ | -30 -+90 | от 5 до 40℃ | -30 -+90 | от 5 до 40℃ | -30 -+90 | от 0 до 100℃ | от 0 до 100℃ | от 0 до 100℃ | от 0 до 100℃ | -30 -+90
Срок автономной работы системы, при отключении питания 220В. |  | 6 мес | [8 empty] | 6 месяцев. | 6 месяцев. | 10 лет. | 10 лет.
Максимальное количество подключаемых шаровых электроприводов к одному блоку (без применения дополнительного оборудования). | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |  |  | 10
Максимальное количество подключаемых проводных датчиков | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 30 | 20 | 30 | 200 | 200 | 20 | 20 | 200
Максимальное количество подключаемых радио датчиков без доп. оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | 32
Максимальное количество подключаемых радио датчиков с дополнительным оборудованием | 0 | 10 | 0 | 10
Быстрое отсоединение привода от шарового крана | Нет | Есть ( под заказ) | Нет | Есть ( под заказ) | Нет | Есть ( под заказ) | Нет | Есть ( под заказ) | Нет | Есть ( под заказ) | Есть ( под заказ) | Есть ( под заказ) | Есть | Есть | Есть ( под заказ)
Функция контроля заряда аккумулятора (батареек). |  | Есть | [5 empty] | Есть |  | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть
Звуковая сигнализация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |  | Нет |  | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть
Световая сигнализация | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет
Возможность установки в помещениях при полном отсутствии сети 220V | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет
Возможность подключения к внешней сигнализации | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |  | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть
Ручное перекрытие шаровых кранов | Есть | Есть (ШЭП BS) | Есть | Есть (ШЭП BS) | Есть | Есть (ШЭП BS) | Есть | Есть (ШЭП BS) | Есть | Есть (ШЭП BS) | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть
Самоочистка шаровых кранов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть
Контроль обрыва цепи датчиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет
Встроенная функция защиты электродов датчика от разрушения при возникновении «гальванической пары» | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть
Гарантия (лет). | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Цена комплекта: |  | 16080 |  | 23400 |  | 18180 |  | 30600 |  | 44280 | 27540 | 32580 | 27540 | 31620 | 27420
Цена дополнительного проводного датчика |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Цена дополнительного радио датчика | [9 empty] | 3240 |  | 3240 |  | 3240 | 3240
Note on L29: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Возможно увеличение подключенных кранов с заменой сетевого адаптера.
Note on O29: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Возможно увеличение подключенных кранов с заменой сетевого адаптера.